Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при переработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования и типа станции за 2012 год

| Наименование станции | Расход электроэнергии на собственные нужды, тыс.кВтч, в т.ч. |
| --- | --- |
| Исследовательские ядерные установки ВК-50 БОР-60 ТЭЦ ИТОГО | На выработку электроэнергии, тыс.кВтч | На выработку тепловой энергии, тыс.кВтч | Всего, тыс.кВтч |
|  | 20135,8 17217,4 3636,6 40989,8 | 0 0 19246,4 19246,4 | 20135,8 17217,4 22883,0 60236,2 |

Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристиках топлива за 2012 год

1. Природный газ используется для выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ

Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»

Место поставки – ГРС-21 Ульяновского ЛПУМГ

Теплота сгорания низшая при 20°С и 101,325 кПа – 8093 ккал/м3

2. Ядерное топливо используется для выработки электрической и тепловой энергии на исследовательских ядерных установках, единственный поставщик топлива предприятия ГК «Росатом».

Информация о тарифах на поставку электрической энергии на 2013 год

Договорной тариф продажи электрической энергии на период с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. – 1,14 руб./кВтч.