## Титульный лист
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
АО "ГНЦ НИИАР" |  | на 2017 год
(наименование сетевой организации)
1. Полное наименование | Акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов»
2. Сокращенное наименование | АО "ГНЦ НИИАР"
3. Место нахождения | Россия, 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, Западное шоссе, д.9
4. Адрес юридического лица | Россия, 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, Западное шоссе, д.9
5. ИНН | 7302040242
6. КПП | 732901001
7. Ф.И.О. руководителя | Тузов Александр Александрович
8. Должностное лицо, ответственное за заполнение формы (должность, ФИО) | Никитина Ольга Петровна
8.1. контактный телефон | 8-842235-7-99-28
8.2. e-mail | nikitina@niiar.ru

## ИНСТРУКЦИЯ
1. | В состав НВВ включаются расходы на выполнение мероприятий, указанных в подпунктах "а", "г" - "е" пункта 16 Методических указаний и расходы по мероприятиям, указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 16 Методических указаний, связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - мероприятия "последней мили"). Расходы на мероприятия "последней мили" определяются в соответствии с Главой V Методических указаний утверждённых приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1. Информация о фактически построенных линиях электропередач педоставляется за три предыдущих года (полных) в разрезе присоединяемой мощности (до 150 кВт и свыше 150 кВт). В случае если фактические средние данные (о присоединенных объемах максимальной мощности, длине воздушных и кабельных линий электропередачи, объемах максимальной мощности построенных объектов) за три предыдущих года отсутствуют, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) может производиться исходя из данных за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год. В случае если сетевая организация в предыдущие периоды не осуществляла технологические присоединения, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) может производиться исходя из среднестатистических данных по сетевым организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики электросетевого хозяйства, или по имеющимся сведениям о планируемых расходах на очередной период регулирования, учитывающих строительство воздушных и кабельных линий электропередачи и объем присоединяемой максимальной мощности указанной сетевой организации. В данном случае вкладки "факта стройки" и "С-1; С-4 руб./кВт" заполнять не нужно.
2. | Суммы Приложения 1 и Приложения 2 должны быть равны.
3. | В соответствии со статьёй 23.2. Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации. В связи с данными изменениями в законодадельстве для всех территориальных сетевых организаций стандартизированные тарифные ставки определяемые исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства будут едиными и принятыми на основе сметных расчётов предоставленных Публичным акционерным обществом "Межрегиональная распределительная компания Волги", прошедших профессиональную экспертизу со стороны Центра судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» на предмет оценки соответствия: техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, сметным нормативам, национальным стандартам, стандартам организаций и т.п., что подтверждается экспертными заключениями. (ставки уже отражены в шаблоне)
4. | Так же напоминаем, что территориальные сетевые организации ежегодно, не позднее 1 ноября, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов прогнозные сведения о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям с учетом стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединяемой максимальной мощности, а также сведения о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, в соответствии с методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.
5. | Данный шаблон предоставляется в департамент по регулированию цен и тарифов Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области в электронном виде по эл. адресу tarif.energo@mail.ru и на бумажном носителе в составе материалов дела по установлению ставок за технологическое присоединение на 2017 год.
Контактное лицо: Долгишев Сергей Анатольевич, тел. 24-16-24

## Прилож.1
Приложение 1
Расчет необходимой валовой выручки сетевой организации АО "ГНЦ НИИАР" на технологическое присоединение
тыс. руб. (без НДС)
№ п/п | Показатели | Факт 2015 | Ожидаемые данные 2016 | Плановые показатели 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 32.8 | 20.5783 | 21.6484
1.1 | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 0
1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0
1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 9.02 | 5.4842 | 5.7694
1.4 | Отчисления на страховые взносы | 2.4 | 1.6562 | 1.7424
1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 20.61 | 11.6928 | 12.3008
1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 0.26 | 0.051091 | 0.053748
1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие н/о базу на прибыль организаций, всего | 0 | 0 | 0
1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 20.35 | 11.6417 | 12.2471
1.5.3.1 | услуги связи | 0.02 | 0.0058513 | 0.0061555
1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0.07 | 0.025254 | 0.026568
1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0.17 | 0.11505 | 0.12103
1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 | 0 | 0
1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 20.09 | 11.4956 | 12.0933
1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0.77 | 1.7451 | 1.8358
1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 | 0 | 0
1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0
1.6.4 | - прочие обоснованные расходы | 0.7 | 1.5706 | 1.6522
1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0.07 | 0.17451 | 0.18358
1.6.6 | - другие расходы из прибыли (налог на прибыль) | 0 | 0 | 0
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0 | 0 | 0
3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 0 | 0
4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 32.8 | 20.5783 | 21.6484
Заместитель директора
| по экономике и финансам |  | И.А. Князькин
| Начальник УЭК Энергохозяйства |  | О.П.Никитина

## Прилож.2
Приложение 2
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) АО "ГНЦ НИИАР"
руб./кВт (без НДС)
№ | Наименование мероприятий | Факт 2015 |  |  |  |  | Ожидаемые данные 2016 |  |  |  |  | Плановые показатели 2017
|  | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию (руб.) |  | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб/кВт) |  | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию (руб.) |  | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб/кВт) |  | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию (руб.) |  | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб/кВт)
|  | При постоянной схеме энергоснабжения | При временной схеме энергоснабжения* |  | При постоянной схеме энергоснабжения | При временной схеме энергоснабжения* | При постоянной схеме энергоснабжения | При временной схеме энергоснабжения* |  | При постоянной схеме энергоснабжения | При временной схеме энергоснабжения* | При постоянной схеме энергоснабжения | При временной схеме энергоснабжения* |  | При постоянной схеме энергоснабжения | При временной схеме энергоснабжения*
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 5.7143 | 6.3571 | 7 | 7.6429 |  | 8.2857 | 8.9286 | 9.5714 | 10.2143
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 309065.97 | 0 | 800 | 386.3325 | 0 | 176249.37 | 0 | 1809.97 | 97.377 | 0 | 185414.33 | 0 | 610 | 303.9579 | 0
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0
3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0
3.1 | строительство воздушных линий |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.1.1 | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х35 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.1.2 | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х50 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.1.3 | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х70 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.1.4 | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х95 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.1.5 | строительство ВЛЗ-10 кВ, СИП 3-1x50 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.1.6 | строительство ВЛЗ-10 кВ, СИП 3-1х70 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.2 | строительство кабельных линий |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.3 | строительство пунктов секционирования |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.4.1 | строительство мачтовой КТП 25-10/0,4 кВ |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.4.2 | строительство мачтовой КТП 40-10/0,4 кВ |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.4.3 | строительство мачтовой КТП 63-10/0,4 кВ |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.4.4 | строительство КТП киоскового типа 100-10/0,4 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.4.5 | строительство КТП киоскового типа 160-10/0,4 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.4.6 | строительство КТП киоскового типа 250-10/0,4 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.4.7 | строительство КТП киоскового типа 400-10/0,4 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.4.8 | строительство КТП киоскового типа 630-10/0,4 |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.5 | строительство центров питания; подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии |  |  | 800 | 0 | 0 |  | 1537.27 | 1809.97 | 0 | 0.84933 |  | 1537.27 | 610 | 0 | 2.5201
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 16706.27 | 0 | 800 | 20.8828 | 0 | 9526.99 | 0 | 1809.97 | 5.2636 | 0 | 10022.4 | 0 | 610 | 16.4302 | 0
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя ** | 18376.9 | 0 | 800 | 22.9711 | 0 | 10479.68 | 0 | 1809.97 | 5.79 | 0 | 11024.64 | 0 | 610 | 18.0732 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 16706.27 | 0 | 800 | 20.8828 | 0 | 9526.99 | 0 | 1809.97 | 5.2636 | 0 | 10022.4 | 0 | 610 | 16.4302 | 0
Примечание:
* - Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
** Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII Правил технологического присоединения;
-заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику
Заместитель директора
|  | по экономике и финансам | [6 empty] | И.А. Князькин
|  | Начальник УЭК Энергохозяйства | [6 empty] | О.П.Никитина

## факт стройки КТП
ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННЫХ РП, КТП, ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ И ПОДСТАНЦИЙ В 2013-2015гг. И ВВЕДЕННОЙ МОЩНОСТИ АО "ГНЦ НИИАР"
Наименование мероприятий |  |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) |  | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | КТП киоскового типа | 0 | 0
|  | КТП блочного типа в бетонной оболочке | 0 | 0
|  | мачтовая КТП | 0 | 0
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше |  | 0 | 0
Заместитель главного инженера
| по энергетике |  | В.В. Трофимов
| Начальник электроцеха |  | В.В.Яковицкий

## Факт стройки ЛЭП
ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В 2013-2015гг. И ВВЕДЕННОЙ МОЩНОСТИ АО "ГНЦ НИИАР"
| Фактически построено ЛЭП, км |  |  | Введенная мощность, кВт
| 0,4 кВ | 1-20 кВ | 35 кВ | 0,4 кВ | 1-20 кВ | 35 кВ
1.Воздушные линии электропередач
2010 | [5 empty] | 0
2011 | [5 empty] | 50
2012 | [5 empty] | 2952
2. Кабельные линии электропередач
2010 | [5 empty] | 0
2011 | [5 empty] | 0
2012 | [5 empty] | 352
3.Всего
2010 | [5 empty] | 0
2011 | [5 empty] | 50
2012 | [5 empty] | 3304
1. Воздушные линии электропередач
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Кабельные линии электропередач
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | 0.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Средневзвещенные величины
ВЛЭП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛЭП | 0.066667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Заместитель главного инженера
| по энергетике |  |  | В.В. Трофимов
| Начальник электроцеха |  |  | В.В.Яковицкий

## ставки на ед.мощности (hidden)
текущие цены, руб./кВт (без НДС)
№ | Наименование | Диапазон присоединяемой максимальной мощности, кВт
|  | до 150 включительно |  | свыше 150
|  | строительство объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0.4 кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 6-10 кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0.4 кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 6-10 кВ
1 | Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | х |  | х
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | х |  | х
3.1. | строительство воздушных линий
3.2. | строительство кабельных линий
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | Ставки* равны стандартизированным тарифным ставкам С4 х k изм.ст.
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети

## Станд. С2-С3-С4
Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4) на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, включающие расходы сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств
[7 empty] | руб. без НДС в ценах 2001 года | руб. без НДС в ценах 2001 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Уровень напряжения в точке присоединения мощности Заявителя | Обозначение | Единица измерения | Размер стандартизированных тарифных ставок для Заявителей, за исключением Заявителей, плата для которых устанавливается по п.18 Методических указаний и Заявителей с присоединяемой маскимальной мощностью до 150 кВ, включительно с учетом ранее присоединенной | Размер стандартизированных тарифных ставок для Заявителей и с присоединяемой мощностью до 150 кВт, включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения) | Утверждено 2015 год | Размер стандартизированных тарифных ставок для Заявителей и с присоединяемой мощностью до 150 кВт, включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения) с 01.10.2017
1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий | х | С2 | руб./км | Х | Х | Х | Х
1.1. | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х35 | НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | 218870 | 109435 | 218870 | 0
1.2. | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х50 | НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | 228300 | 114150 | 228300 | 0
1.3. | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х70 | НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | 240550 | 120275 | 240550 | 0
1.4. | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х95 | НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | 252810 | 126405 | 252810 | 0
1.5. | строительство ВЛЗ-10 кВ, СИП 3-1x50 | СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | 171100 | 85550 | 171100 | 0
1.6. | строительство ВЛЗ-10 кВ, СИП 3-1х70 | СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | 182600 | 91300 | 182600 | 0
1.7. | строительство одноцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 | СН 1 (35кВ); СН2 (20-1 кВ) | С2 |  | 446430 | 223215 | 446430 | 0
1.8. | строительство двухцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 | СН 1 (35кВ); СН2 (20-1 кВ) | С2 |  | 550370 | 275185 | 550370 | 0
1.9. | строительство одноцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120 | СН 1 (35кВ); СН2 (20-1 кВ) | С2 |  | 467590 | 233795 | 467590 | 0
1.10. | строительство двухцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120 | СН 1 (35кВ); СН2 (20-1 кВ) | С2 |  | 619820 | 309910 | 619820 | 0
1.11. | строительство одноцепной ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 | ВН (110 кВ); СН 1 (35кВ) | С2 |  | 779940 | 389970 | 779940 | 0
1.12. | строительство одноцепной ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120 | ВН (110 кВ); СН 1 (35кВ) | С2 |  | 619240 | 309620 | 619240 | 0
1.13. | строительство двухцепной ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 | ВН (110 кВ); СН 1 (35кВ) | С2 |  | 817420 | 408710 | 817420 | 0
1.14. | строительство двухцепной ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120. | ВН (110 кВ); СН 1 (35кВ) | С2 |  | 817740 | 408870 | 817740 | 0
2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органиазции на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий | х | С3 | руб./км | Х | Х | Х | Х
2.1. | строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x120 | НН (0,4 кВ и ниже) | С3 |  | 323230 | 161615 | 323230 | 0
2.2. | строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x150 | НН (0,4 кВ и ниже) | С3 |  | 377840 | 188920 | 377840 | 0
2.3. | строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x185 | НН (0,4 кВ и ниже) | С3 |  | 403790 | 201895 | 403790 | 0
2.4. | строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x240 | НН (0,4 кВ и ниже) | С3 |  | 438750 | 219375 | 438750 | 0
2.5. | строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x120 | СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | 404640 | 202320 | 404640 | 0
2.6. | строительство KЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x150 | СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | 457380 | 228690 | 457380 | 0
2.7. | строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x185 | СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | 513210 | 256605 | 513210 | 0
2.8. | строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x240 | СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | 585460 | 292730 | 585460 | 0
2.9. | строительство КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 50 мм2 | СН 1 (35кВ); СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | 429030 | 214515 | 429030 | 0
2.10. | строительство КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 70 мм2 | СН 1 (35кВ); СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | 482100 | 241050 | 482100 | 0
2.11. | строительство КЛ-110 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 185 мм² | ВН (110 кВ); СН 1 (35кВ); | С3 |  | 2715790 | 1357895 | 2715790 | 0
2.12. | строительство КЛ-110 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 240 мм² | ВН (110 кВ); СН 1 (35кВ); | С3 |  | 2178490 | 1089245 | 2178490 | 0
3. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (10 кВ, реклоузер с 2-мя разъединителями) | СН2 (20-1 кВ) | С4 | руб./кВт | 1730.8387 | 865.4193 | 1730.8387 | 0
4. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) до 35 кВ | х | С4 | руб./кВт | Х | Х | Х | Х
4.1. | строительство мачтовой КТП 25-10/0,4 кВ | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 3652.0064 | 1826.0032 | 3652.0064 | 0
4.2. | строительство мачтовой КТП 40-10/0,4 кВ | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 2445.0241 | 1222.512 | 2445.0241 | 0
4.3. | строительство мачтовой КТП 63-10/0,4 кВ | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 1641.5705 | 820.7852 | 1641.5705 | 0
4.4. | строительство КТП киоскового типа 100-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 1447.9936 | 723.9968 | 1447.9936 | 0
4.5. | строительство КТП киоскового типа 160-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 1026.9864 | 513.4932 | 1026.9864 | 0
4.6. | строительство КТП киоскового типа 250-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 771.4928 | 385.7464 | 771.4928 | 0
4.7. | строительство КТП киоскового типа 400-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 623.5554 | 311.7777 | 623.5554 | 0
4.8. | строительство КТП киоскового типа 630-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 526.6376 | 263.3188 | 526.6376 | 0
4.9. | строительство КТП киоскового типа 1000-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 558.9567 | 279.4783 | 558.9567 | 0
4.10. | строительство двухтрансформаторной КТП 250-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 2502.1188 | 1251.0594 | 2502.1188 | 0
4.11. | строительство двухтрансформаторной КТП 400-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 1658.2063 | 829.1031 | 1658.2063 | 0
4.12. | строительство двухтрансформаторной КТП 630-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 1242.3883 | 621.1942 | 1242.3883 | 0
4.13. | строительство двухтрансформаторной КТП 1000-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 906.4607 | 453.2303 | 906.4607 | 0
5. | Стандартизированная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | х |  |  | Х | Х | Х | Х
5.1. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 630 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 6965.6166 | 3482.8083 | 6965.6166 | 0
5.2. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1000 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 4437.1418 | 2218.5709 | 4437.1418 | 0
5.3. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1600 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 2880.6119 | 1440.3059 | 2880.6119 | 0
5.4. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*630 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 7227.5718 | 3613.7859 | 7227.5718 | 0
5.5. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1000 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 4593.8299 | 2296.9149 | 4593.8299 | 0
5.6. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1600 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 2866.0673 | 1433.0336 | 2866.0673 | 0
5.7. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*630 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 8458.402 | 4229.201 | 8458.402 | 0
5.8. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 5478.4312 | 2739.2156 | 5478.4312 | 0
5.9. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1600 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 3414.8354 | 1707.4177 | 3414.8354 | 0
5.10. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 9505.4875 | 4752.7437 | 9505.4875 | 0
5.11. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1600 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 5960.4924 | 2980.2462 | 5960.4924 | 0
5.12. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 2500 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 3902.356 | 1951.178 | 3902.356 | 0
5.13. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 4000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 2477.1365 | 1238.5683 | 2477.1365 | 0
5.14. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 1614.3184 | 807.1592 | 1614.3184 | 0
5.15. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 9997.3897 | 4998.6948 | 9997.3897 | 0
5.16. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1600 КВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 6267.8876 | 3133.9438 | 6267.8876 | 0
5.17. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*2500 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 4100.5339 | 2050.267 | 4100.5339 | 0
5.18. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*4000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 2597.8689 | 1298.9344 | 2597.8689 | 0
5.19. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 1692.9641 | 846.482 | 1692.9641 | 0
5.20. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 10909.4225 | 5454.7112 | 10909.4225 | 0
5.21. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1600 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 6833.7421 | 3416.871 | 6833.7421 | 0
5.22. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*2500 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 4463.0542 | 2231.5271 | 4463.0542 | 0
5.23. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*4000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 2824.3534 | 1412.1767 | 2824.3534 | 0
5.24. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 1836.7675 | 918.3838 | 1836.7675 | 0
5.25. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 29671.568 | 14835.784 | 29671.568 | 0
5.26. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1600 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 18580.709 | 9290.3545 | 18580.709 | 0
5.27. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 2500 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 12066.8983 | 6033.4492 | 12066.8983 | 0
5.28. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 4000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 7611.8002 | 3805.9001 | 7611.8002 | 0
5.29. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 4920.3763 | 2460.1882 | 4920.3763 | 0
5.26. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-3Н с трансформатором 6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 2469.7067 | 1234.8534 | 2469.7067 | 0
5.27. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-3Н с трансформатором 10000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 1623.6713 | 811.8356 | 1623.6713 | 0
5.28. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 4198.3627 | 2099.1814 | 4198.3627 | 0
5.29. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*10000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 2712.7234 | 1356.3617 | 2712.7234 | 0
5.30. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 4564.2232 | 2282.1116 | 4564.2232 | 0
5.31. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*10000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 2943.2154 | 1471.6077 | 2943.2154 | 0
5.32. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 5919.0095 | 2959.5048 | 5919.0095 | 0
5.33. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*10000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 3796.7332 | 1898.3666 | 3796.7332 | 0

## С1-С4 руб кВт
Ставки за единицу максимальной мощности (С1, С2, С3, С4) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВ по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
руб. без НДС
№ п/п | Наименование мероприятия | Уровень напряжения в точке присоединения мощности Заявителя | Обозначение | Единица измерения | Размер ставок за единицу максимальной мощности для Заявителей, за исключением Заявителей, плата для которых устанавливается по п.18 Методических указаний и Заявителей с присоединяемой маскимальной мощностью до 150 кВ, включительно с учетом ранее присоединенной | Размер ставок за единицу максимальной мощности для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт, включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения) | Утверждено 2015 год | % рост | Размер стандартизированных тарифных ставок для Заявителей и с присоединяемой мощностью до 150 кВт, включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения) с 01.10.2017
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | ниже 35 кВ | С1* | руб/кВт | 303.9579 | 303.9579 | 0 | 0 | 303.9579
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | х | х |  | х | х | х |  | х
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | х | х |  | х | х | х |  | х
3.1. | строительство воздушных линий | х | С2 |  | х | х | х |  | х
3.1.1. | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х35 | НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 11811.4971 | #DIV/0! | 0
3.1.2. | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х50 | НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 13741.4074 | #DIV/0! | 0
3.1.3. | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х70 | НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 16363.6423 | #DIV/0! | 0
3.1.4. | строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП 4-4х95 | НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 17584.9921 | #DIV/0! | 0
3.1.5. | строительство ВЛЗ-10 кВ, СИП 3-1x50 | СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4853.9899 | #DIV/0! | 0
3.1.6. | строительство ВЛЗ-10 кВ, СИП 3-1х70 | СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и ниже) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5484.9638 | #DIV/0! | 0
3.1.7. | строительство одноцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 | СН1 (35 кВ) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4920.1144 | #DIV/0! | 0
3.1.8. | строительство двухцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 | СН1 (35 кВ) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4488.5731 | #DIV/0! | 0
3.1.9. | строительство одноцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120 | СН1 (35 кВ) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5153.3192 | #DIV/0! | 0
3.1.10. | строительство двухцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120 | СН1 (35 кВ) | С2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5054.9764 | #DIV/0! | 0
3.2. | строительство кабельных линий | х | С3 |  | х | х | х |  | 0
3.2.1. | строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x120 | НН (0,4 кВ и ниже) | С3 |  | 20040.26 | 10020.13 | 20133.3011 | -0.4621% | 0
3.2.2. | строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x150 | НН (0,4 кВ и ниже) | С3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 23534.8405 | #DIV/0! | 0
3.2.3. | строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x185 | НН (0,4 кВ и ниже) | С3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 25151.2101 | #DIV/0! | 0
3.2.4. | строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x240 | НН (0,4 кВ и ниже) | С3 |  | #VALUE! | #VALUE! | 27328.7933 | #VALUE! | 0
3.2.5. | строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10- 3x120 | СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 9476.8909 | #DIV/0! | 0
3.2.6. | строительство KЛ-10(6) кВ, АСБ-10- 3x150 | СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 10712.0906 | #DIV/0! | 0
3.2.7. | строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10- 3x185 | СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 12019.6599 | #DIV/0! | 0
3.2.8. | строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10- 3x240 | СН2 (20-1 кВ) | С3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 13711.7945 | #DIV/0! | 0
3.2.9. | строительство КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 50 мм2 | СН1 (35 кВ) | С3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4728.3486 | #DIV/0! | 0
3.2.10. | строительство КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 70 мм2 | СН1 (35 кВ) | С3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5313.2342 | #DIV/0! | 0
3.3. | строительство пунктов секционирования (10 кВ, реклоузер с 2-мя разъединителями) | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  |  |  | 10246.565 | -100% | 0
3.4. | строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) до 35 кВ | х | С4 |  | х | х | х |  | х
3.4.1. | строительство мачтовой КТП 25-10/0,4 кВ | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 23336.321 | 11668.1605 | 21619.878 | 7.939% | 0
3.4.2. | строительство мачтовой КТП 40-10/0,4 кВ | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 15623.7039 | 7811.8519 | 14474.5425 | 7.939% | 0
3.4.3. | строительство мачтовой КТП 63-10/0,4 кВ | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 10489.6354 | 5244.8177 | 9718.0973 | 7.939% | 0
3.4.4. | строительство КТП киоскового типа 100-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 9252.679 | 4626.3395 | 8572.122 | 7.939% | 0
3.4.5. | строительство КТП киоскового типа 160-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 6562.4428 | 3281.2214 | 6079.7592 | 7.939% | 0
3.4.6. | строительство КТП киоскового типа 250-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 4929.8388 | 2464.9194 | 4567.2372 | 7.939% | 0
3.4.7. | строительство КТП киоскового типа 400-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 3984.5189 | 1992.2594 | 3691.4478 | 7.939% | 0
3.4.8. | строительство КТП киоскового типа 630-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 3365.2144 | 1682.6072 | 3117.6947 | 7.939% | 0
3.4.9. | строительство КТП киоскового типа 1000-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 3571.7331 | 1785.8665 | 3309.0234 | 7.939% | 0
3.4.10. | строительство 2-х трансформаторной КТП 250-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 15988.539 | 7994.2695 | 14812.5432 | 7.939% | 0
3.4.11. | строительство 2-х трансформаторной КТП 400-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 10595.938 | 5297.969 | 9816.5811 | 7.939% | 0
3.4.12. | строительство 2-х трансформаторной КТП 630-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 7938.8615 | 3969.4307 | 7354.939 | 7.939% | 0
3.4.13. | строительство 2-х трансформаторной КТП 1000-10/0,4 | НН (0,4 кВ и ниже); СН2 (20-1кВ) | С4 |  | 5792.2837 | 2896.1419 | 5366.2472 | 7.939% | 0
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | х | х |  | х | х | х | х | х
3.5.1. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 630 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 44510.2902 | 22255.1451 | 41236.4504 | 7.939% | 0
3.5.2. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1000 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 28353.3362 | 14176.6681 | 26267.8795 | 7.939% | 0
3.5.3. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1600 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 18407.1098 | 9203.5549 | 17053.2222 | 7.939% | 0
3.5.4. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*630 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 46184.1835 | 23092.0917 | 42787.2248 | 7.939% | 0
3.5.5. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*1000 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 29354.573 | 14677.2865 | 27195.473 | 7.939% | 0
3.5.6. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1600 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 18314.17 | 9157.085 | 16967.1183 | 7.939% | 0
3.5.7. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*630 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 54049.1889 | 27024.5944 | 50073.7399 | 7.939% | 0
3.5.8. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 35007.1754 | 17503.5877 | 32432.3128 | 7.939% | 0
3.5.9. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1600 кВА | НН (0,4 кВ и ниже) | С4 |  | 21820.7981 | 10910.399 | 20215.8254 | 7.939% | 0
3.5.10. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 60740.0649 | 30370.0324 | 56272.4858 | 7.939% | 0
3.5.11. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1600 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 38087.5462 | 19043.7731 | 35286.1148 | 7.939% | 0
3.5.12. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 2500 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 24936.055 | 12468.0275 | 23101.9477 | 7.939% | 0
3.5.13. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 4000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 15828.9025 | 7914.4513 | 14664.6483 | 7.939% | 0
3.5.14. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 10315.4944 | 5157.7472 | 9556.7647 | 7.939% | 0
3.5.15. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 63883.3202 | 31941.6601 | 59184.547 | 7.939% | 0
3.5.16. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1600 КВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 40051.8015 | 20025.9008 | 37105.8944 | 7.939% | 0
3.5.17. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*2500 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 26202.4119 | 13101.206 | 24275.161 | 7.939% | 0
3.5.18. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*4000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 16600.3821 | 8300.1911 | 15379.3837 | 7.939% | 0
3.5.19. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 10818.0406 | 5409.0203 | 10022.3475 | 7.939% | 0
3.5.20. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 69711.2097 | 34855.6049 | 64583.7812 | 7.939% | 0
3.5.21. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*1600 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 43667.6118 | 21833.8059 | 40455.753 | 7.939% | 0
3.5.22. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*2500 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 28518.9163 | 14259.4582 | 26421.2808 | 7.939% | 0
3.5.23. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*4000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 18047.6184 | 9023.8092 | 16720.1723 | 7.939% | 0
3.5.24. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 11736.9444 | 5868.4722 | 10873.6637 | 7.939% | 0
3.5.25. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 189601.3194 | 94800.6597 | 175655.6824 | 7.939% | 0
3.5.25. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1600 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 118730.7308 | 59365.3654 | 109997.7976 | 7.939% | 0
3.5.25. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 2500 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 77107.4803 | 38553.7402 | 71436.0381 | 7.939% | 0
3.5.25. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 4000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 48639.4033 | 24319.7016 | 45061.8572 | 7.939% | 0
3.5.25. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 31441.2048 | 15720.6024 | 29128.6279 | 7.939% | 0
3.5.26. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-3Н с трансформатором 6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 15781.4261 | 7890.713 | 14620.6639 | 7.939% | 0
3.5.27. | строительство открытой однотрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-3Н с трансформатором 10000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 10375.2593 | 5187.6296 | 9612.1338 | 7.939% | 0
3.5.28. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 26827.5379 | 13413.7689 | 24854.3074 | 7.939% | 0
3.5.29. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*10000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 17334.3023 | 8667.1511 | 16059.3223 | 7.939% | 0
3.5.30. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 29165.386 | 14582.693 | 27020.2011 | 7.939% | 0
3.5.31. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*10000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 18807.1466 | 9403.5733 | 17423.8353 | 7.939% | 0
3.5.32. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*6300 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 37822.4708 | 18911.2354 | 35040.5363 | 7.939% | 0
3.5.33. | строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*10000 кВА | СН2 (20-1 кВ) | С4 |  | 24261.1249 | 12130.5624 | 22476.6603 | 7.939% | 0
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | ниже 35 кВ | С1* |  | 16.4302 | 16.4302 | 0 | 0 | 16.4302
5. | Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств** | ниже 35 кВ | С1* |  | 18.0732 | 18.0732 | 0 | 0 | 18.0732
6. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммунационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение "включено") | ниже 35 кВ | С1* |  | 16.4302 | 16.4302 | 0 | 0 | 16.4302
Примечание:
* - В соответствии с пунктом 26 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (приказ ФСТ РФ от 11.09.2012г. №209-э/1) сумма ставок за единицу максимальной мощности на осуществление организационных мероприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения соответствует значению стандартизированной тарифной ставке С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам
** Ставка за единицу максимальной мощности по пункту 5 приложения не применяется в отношении технологического присоединения следующих заявителей:
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10кВ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII Правил технологического присоединения;
-заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику

## отчет 2015
Отчёт АО "ГНЦ НИИАР" о произведённых технологических присоединениях к электрическим сетям за 2015 год
№ | Наименование категорий присоединения | Напряжение присоединения, кВ | Количество поданных заявок, шт | Количество заключённых договоров, шт | Присоединяемая мощность, кВт | Стоимость технологических присоединений по заключенным договорам, тыс.руб. без НДС | Количество выполненных договоров | Присоединённая мощность по выполненным договорам, кВт | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам ( кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс.руб. без НДС | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс.руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс. руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс. руб. без НДС | Выручка сетевой организации от оказания услуг по технологическому присоединению в соответствии с актами выполненных работ (тыс. руб. без НДС) | Фактические расходы на технологическое присоединение в соответствии с данными бухгалтерского учета (тыс. руб. без НДС) | Доход (убыток), полученный от оказания услуг по технологическому присоединению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10 | 14=11+12 | 15=13-14
1 | до 15 кВт | 0.4 | 25 | 24 | 168.14 | 8.8559 | 11 | 105 | 5.1271 | 0 | 132.5122 | 0 | 5.1271 | 132.5122 | -127.3851
1.1 | до 15 кВт*
2 | свыше 15 кВт до 150 кВт |  | 8 | 6 | 415 | 90.1294 | 5 | 265 | 69.2905 | 0 | 212.4576 | 0 | 69.2905 | 212.4576 | -143.1671
3 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | до 150 кВт | 6-10
5 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 5 | 5 | 3293.6 | 845.3 | 2 | 535 | 48.3982 | 0 | 148.3978 | 0 | 48.3982 | 148.3978 | -99.9997
6 | свыше 8900 кВт
7 | свыше 150 кВт до 8900 кВт | 35-110
8 | свыше 8900 кВт
И Т О Г О |  |  | 42 | 35 | 3876.74 | 944.2853 | 18 | 905 | 122.8157 | 0 | 493.3676 | 0 | 122.8157 | 493.3676 | -370.5519
*не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
360.8554
Заместитель директора
|  |  | по экономике и финансам | [7 empty] | И.А. Князькин
Заместитель главного инженера
|  |  | по энергетике | [7 empty] | В.В. Трофимов
|  |  | Начальник УЭК Энергохозяйства | [7 empty] | О.П.Никитина

## отчет 9 мес 2016
Отчёт АО "ГНЦ НИИАР" о произведённых технологических присоединениях к электрическим сетям за 9 месяцев 2016 года
№ | Наименование категорий присоединения | Напряжение присоединения, кВ | Количество поданных заявок, шт | Количество заключённых договоров, шт | Присоединяемая мощность, кВт | Стоимость технологических присоединений по заключенным договорам, тыс.руб. без НДС | Количество выполненных договоров | Присоединённая мощность по выполненным договорам, кВт | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам ( кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс.руб. без НДС | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс.руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс. руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс. руб. без НДС | Выручка сетевой организации от оказания услуг по технологическому присоединению в соответствии с актами выполненных работ (тыс. руб. без НДС) | Фактические расходы на технологическое присоединение в соответствии с данными бухгалтерского учета (тыс. руб. без НДС) | Доход (убыток), полученный от оказания услуг по технологическому присоединению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10 | 14=11+12 | 15=13-14
1 | до 15 кВт | 0.4 | 25 | 27 | 279 | 12.5847 | 14 | 109 | 6.5254 | 0 | 69.2344 | 0 | 6.5254 | 69.2344 | -62.709
1.1 | до 15 кВт*
2 | свыше 15 кВт до 150 кВт |  | 6 | 7 | 599 | 191.7519 | 1 | 50 | 16.006 | 0 | 2.7654 | 0 | 16.006 | 2.7654 | 13.2406
3 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 3 | 2 | 455 | 153.4715 | 1 | 300 | 70.767 | 0 | 11.2198 | 0 | 70.767 | 11.2198 | 59.5471
4 | до 150 кВт | 6-10 | 1
5 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 2 | 1 | 450 | 151.785 | 2 | 265 | 339.3845 | 0 | 26.9101 | 0 | 339.3845 | 26.9101 | 312.4744
6 | свыше 8900 кВт |  | 1
7 | свыше 150 кВт до 8900 кВт | 35-110
8 | свыше 8900 кВт
И Т О Г О |  |  | 38 | 37 | 1783 | 509.5931 | 18 | 724 | 432.6829 | 0 | 110.13 | 0 | 432.6829 | 110.1296 | 322.5532
*не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Заместитель директора
|  |  | по экономике и финансам | [7 empty] | И.А. Князькин
Заместитель главного инженера
|  |  | по энергетике | [7 empty] | В.В. Трофимов
|  |  | Начальник УЭК Энергохозяйства | [7 empty] | О.П. Никитина

## прогноз 2016 год
Прогноз АО "ГНЦ НИИАР" о произведённых технологических присоединениях к электрическим сетям за 2016 год
№ | Наименование категорий присоединения | Напряжение присоединения, кВ | Количество поданных заявок, шт | Количество заключённых договоров, шт | Присоединяемая мощность, кВт | Стоимость технологических присоединений по заключенным договорам, тыс.руб. без НДС | Количество выполненных договоров | Присоединённая мощность по выполненным договорам, кВт | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам ( кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс.руб. без НДС | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс.руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс. руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс. руб. без НДС | Выручка сетевой организации от оказания услуг по технологическому присоединению в соответствии с актами выполненных работ (тыс. руб. без НДС) | Прогнозные расходы на технологическое присоединение в соответствии с данными бухгалтерского учета (тыс. руб. без НДС) за 9 мес | Доход (убыток), полученный от оказания услуг по технологическому присоединению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10 | 14=11+12 | 15=13-14
1 | до 15 кВт | 0.4 | 25 | 27 | 279 | 12.5847 | 21 | 185 | 9.7881 | 0 | 61.4037 | 0 | 9.7881 | 61.4037 | -51.6156
1.1 | до 15 кВт*
2 | свыше 15 кВт до 150 кВт |  | 6 | 7 | 599 | 191.7519 | 3 | 269.27 | 31.0418 | 0 | 14.4786 | 0 | 31.0418 | 14.4786 | 16.5631
3 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 3 | 2 | 455 | 153.4715 | 1 | 300 | 70.767 | 0 | 33.0074 | 0 | 70.767 | 33.0074 | 37.7596
4 | до 150 кВт | 6-10 | 1
5 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 2 | 1 | 450 | 151.785 | 2 | 1240.7 | 339.3845 | 0 | 158.297 | 0 | 339.3845 | 158.297 | 181.0875
6 | свыше 8900 кВт |  | 1
7 | свыше 150 кВт до 8900 кВт | 35-110
8 | свыше 8900 кВт
И Т О Г О |  |  | 38 | 37 | 1783 | 509.5931 | 27 | 1994.97 | 450.9814 | 0 | 267.1867 | 0 | 450.9814 | 267.1867 | 183.7946
*не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Заместитель директора
|  |  | по экономике и финансам | [7 empty] | И.А. Князькин
Заместитель главного инженера
|  |  | по энергетике | [7 empty] | В.В. Трофимов
|  |  | Начальник УЭК Энергохозяйства | [7 empty] | О.П. Никитина